
          

J29/291/2011                                                                               

RO 28113794

WWW.MERCANE.RO







 CONT: RO03BTRL03001202G75729XX

DATA: 2025






            BANCA TRANSILVANIA – PLOIESTI


OFERTA PRODUSE PENTRU PROIECT START UP NATION 
In urma discutiei despre achizitia de echipamente electrice solare, conform normelor Europene, va trimitem oferta de pret pentru :

PACHET, KIT GENERATOR  ELECTRIC PORTABIL CU PANOURI  SOLARE 
PRET – 8264,46 FARA TVA - TOTAL 10.000 lei TVA inclus
1 - Kit statie electrica portabila FOSSIBOT F2400 cu panou solar 420W, 2400W, baterie de 2048Wh cu 640000mAh, cu unda sinusoidala pura - pretul de 5371,90 RON  fara TVA – 6500 RON cu TVA inclus
- Putere: 2400W

- INTRARE: 


- AC Super incarcare: 1100 W, UE (AC 220-240 V/50 Hz, 10 A)

- Incarcare solara: 12V-48V/15A MAX500W

- Incarcarea masinii: 12V/8A, 24V/10A

- Greutate: 22 kg

IESIRE: 13 iesiri

1x iesire încarcator auto, 12V/10A

1x iesire XT60 RV, 12V/25A

2x iesire DC 5521, 12V/3A

2x iesire USB (QC3.0)

4x iesire USB Type-C (3xPD 20W, 1xPD 100W)

3x iesire AC cu mufă UE (220V-240V)

- Capacitate, tensiune: 
2408Wh, 51.2V, 640000mAh

- Aplicatie telefon APP: 
DA

- Sistem iluminare: 
DA Lanterna LED

- Timp de reincarcare:: 
Timp de reincarcare:

- Super incarcare: 1100 W, UE (AC 220-240 V/50 Hz, 10 A)

- Incarcare solara: 12V-48V/15A MAX500W

= Incarcarea masinii: 12V/8A, 24V/10A

- Afisaj: LED

- Dimensiune produs: 38.6cmx28.4cmx32.1cm (L x l x h)
2 – Panou solar portabil FOSSIBOT SP420, 420W, eficienta de conversie 23,4% – Pretul de 2892,56 RON  fara TVA – 3500 RON cu TVA inclus

Panoul solar SP420 este o potrivire perfecta pentru FOSSIBOT F3600. 

Pachet cu 4 panouri solare SP420, F3600 poate fi încarcat complet in aproximativ 2 ore si 16 minute.

Marca generala: FOSSIBOT

Tip: Panou solar

Model: SP420

Specificatii Putere de vârf: 420 W (105 W*4)

Tipul celulei: MonoCell (182*182mm)

Eficienta conversiei: 23,4%

Vmp: 32 V

Imp: 13,1A

Voc: 38,4 V

Isc: 15,7A

Port de ieșire: MC4

Temperatura de lucru: -10 – 65 Celsius

Temperatura ambianta de depozitare: -10 – 65 Celsius

Transmisie totala: 97%

Permeabilitatea la umiditate: 40 Celsius / 90%RH g/M². Zi

Rata de absorbție a apei: 2,5% (24 ore)

Condiții standard de testare: Am1.5 25Celsius 1000W/㎡
Greutate si dimensiune:

Greutate produs: 13,97 kg

Greutate pachet: 15 kg

Dimensiune pliata: 550*1036mm

Dimensiune desfacuta: 2231*1036mm

Dimensiune pachet (L x l x H): 1070*135*800mm
 PRETUL  PENTRU PRODUSELE  DIN  PROIECT :
   Pretul ofertei KIT, PACHET Statie electrica portabila cu Panou solar pe baza de contract ulterior este de: 10.000 lei TVA inclus.   

   Toate actele proiectului si transportul produsului sunt incluse in pretul ofertei.
   Oferta este valabila 30 zile.
     SC SEBAROM SERV SRL


